Cenová nabídka

# 2016xxxx - x

Objednatel:		p.

Zhotovitel:		KOTLEKAMNA.CZ, s.r.o.

Těšínská 530/300

716 00 Ostrava - Radvanice

Mobil: 777 830 415,777 830 485 e-mail:kotlekamna@email.cz

IČ: 29385806  DIČ: CZ29385806

Bankovní spojení: 107-460330297/0100

Kontaktní osoba: Vlastimil Kremzar

Specifikace cenové nabídky bez bojleru

- teplovodní kotel na hnědé uhlí a peletky COSMOTHERM U 26 se šnekovým podávačem a litinovým retortovým hořákem. Je vybaven ekvitermní regulaci.

|  | ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET M.J. | CENA/M.J. | CENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEPLOVODNÍ KOTEL COSMOTHERM U 25 Kw zásobník V nebo P | KS | 1 | 84 990,00 | 84 990,00 |
|  | MONTÁŽ A OBSAH ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| 2 | SPUŠTĚNÍ + KOMPLET EL. INSTALACE | KOMPL | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 3 | NAPOJENÍ KOTLE KOUŘOVODEM 150 mm + BOURANÍ + ZDENI | KOMPL | 1 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 4 | ČERPADLO UV – ELEKTRONICKE | KS | 1 | 3 990,00 | 3 990,00 |
| 5 | ČERPADLO MIX – ELEKTRONICKE | KS | 1 | 3 990,00 | 3 990,00 |
| 6 | 4 CESTNÝ VENTIL D 25 S EL. SERVO POHONEM ESBE | KOMPL | 1 | 3 830,00 | 3 830,00 |
| 7 | DROBNÝ MATERIÁL(šroubení,kolínka,těsnící spojovací mat.atd.) | KOMPL | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 8 | CU nebo UHLÍKOVÁ OCEL STEEL PRESS | KOMPL | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 9 | EXPANZNÍ NÁDOBA S PŘÍSLUŠENSTVÍM | KOMPL | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 10 | ČERPADLO TUV – ELEKTRONICKÉ | KS | 0 | 3 990,00 | 0,00 |
| 11 | BOJLER KOMBI 150 L + KONZOLE – LEZATY nebo STOJATÝ | KOMPL | 0 | 8 500,00 | 0,00 |
| 12 | PRIPOJENÍ BOJLERU MATERIAL – SOLO OKRUH | KOMPL | 0 | 1 800,00 | 0,00 |
| 13 | PRÁCE INSTALATERŮ + DEMONTÁŽ + UPRAVY | KOMPL | 1 | 9 190,00 | 9 190,00 |
| 14 | DOPRAVA | KOMPL | 1 | ZDARMA | ZDARMA |
| CENA DODÁVKY BEZ DPH |  |  |  |  | 119 590 Kč |
| DPH 15% |  |  |  |  | 17 939 Kč |
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH (15%) |  |  |  |  | 137 529 Kč |

Způsob zapojení kotle 4-cestným ventilem a dvěmi čerpadly. Toto zapojení preferuji z důvodů ÚSPORY PALIVA díky integrované ekvitermní regulaci. Kotel sám si volí teplotu do topení v rozsahu 30 – 60 C a přitom si drží celoročně teplotu cca 65 C.